## Passive Solarnutzung
Kennwerte für die passive Solarnutzung |  | Mordasini, Ing.
Spezifische Wärmekapazität cp
Wärmespeicherzahl s
Wärmespeicherfähigkeit Qsp | Grössere Wärmespeicherfähigkeiten bedeuten auch ein trägeres
Verhalten beim Aufheiz- und Auskühlprozess (Amplitudendämpfung).
Wärmemenge Q
Wärmeeindringkoeffizient b | Stoffwert für die Eindring- und Austrittsgeschwindigkeit. Ein Material
wird bei kleineren Werten als angenehmer empfunden (Oberfläche).
Temperaturleitfähigkeit a | Geeignete Stoffe für den sommerlichen Wärmeschutz weisen eine
kleine Wärmeleitzahl λ und eine hohe Wärmespeicherzahl s auf.
Geeignete Stoffe für die thermische Hülle sind Materialien mit einer
kleine Wärmeleitzahl λ und eine hohe Wärmespeicherzahl s auf.
Geeignete Stoffe für den Innenbereich sind Materialien mit einer
hohen Temperaturleitfähigkeit a (Aufnahmefähigkeit, Oberfläche).
𝑐_𝑝=𝑄/(𝑚×∆𝑇) [𝐽/(𝑘𝑔×𝐾)]
𝑠=𝑐_𝑝×𝜌 [𝐽/(𝑚^3×𝐾)]
𝑄_𝑠𝑝=𝑠×𝑑 [𝑘𝐽/(𝑚^2×𝐾)]
𝑄=𝑠×𝑉×∆𝑇 [𝐽]
𝑏=√(𝑠×𝜌) [𝐽/(𝑚^2×𝐾×𝑠^0,5 )]
𝑎=𝜆/𝑠 𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑎=𝜆/(𝑐_𝑝×𝜌) [(𝑐𝑚^2)/𝑠]