## Umrechnung Brennstoffe
Umrechnung Brennstoffe | [22 empty] | Mordasini, Ing.
Heizenergiebedarf φ | Heizöl | Erdgas | Elektro | Miscanthus |  | Holzpellet |  | Holzschnitzel | [5 empty] | Stückholz | [5 empty] | Wärmepumpe
|  |  |  | x= 15 % |  | x= 10 % |  | Nadelholz |  | Laubholz (weich) |  | Laubholz (hart) |  | Nadelholz |  | Laubholz (weich) |  | Laubholz (hart) |  | Erdsonde
kW | l | m3 | kWh | kg | m3 | kg | m3 | kg | Sm3 | kg | Sm3 | kg | Sm3 | kg | Ster | kg | Ster | kg | Ster | kW | m | Stk | CHF
Auswahl der Nutzungart: | bis 800 m.ü.M., Wohnen mit WW |  |  | Auswahl der Referenzbrennstoffe: |  |  |  | Fichte, P45, x=30% |  | Ahorn, P45, x=30% |  | Buche, P45, x=30% |  | Fichte, 1/2 m, x=15% |  | Ahorn, 1/2 m, x=15% |  | Buche, 1/2 m, x=15% |  | JAZ Heizung: 5.0 (80%) / JAZ WW: 3.5 (20%)
2700 | 0.1 | 0.10504 | 1 | 0.23202 | 0.0021093 | 0.20408 | 0.00031397 | 0.0055249 | 0.0015385 | 0.004 | 0.00125 | 0.0034602 | 0.0010753 | 0.003413 | 0.00076336 | 0.0026042 | 0.00064516 | 0.0022989 | 0.00055556
4 | 1080 | 1134.4538 | 10800 | 2505.8005 | 22.78 | 2204.0816 | 3.3909 | 3007.3846 | 16.6154 | 3375 | 13.5 | 3356.129 | 11.6129 | 2415.5725 | 8.2443 | 2675.6129 | 6.9677 | 2610 | 6 | 3.1489 | 104.9645 | 1 | 10496.4539
6 | 1620 | 1701.6807 | 16200 | 3758.7007 | 34.17 | 3306.1224 | 5.0863 | 4511.0769 | 24.9231 | 5062.5 | 20.25 | 5034.1935 | 17.4194 | 3623.3588 | 12.3664 | 4013.4194 | 10.4516 | 3915 | 9 | 4.7234 | 157.4468 | 1 | 15744.6809
8 | 2160 | 2268.9076 | 21600 | 5011.6009 | 45.56 | 4408.1633 | 6.7818 | 6014.7692 | 33.2308 | 6750 | 27 | 6712.2581 | 23.2258 | 4831.145 | 16.4885 | 5351.2258 | 13.9355 | 5220 | 12 | 6.2979 | 209.9291 | 2 | 20992.9078
10 | 2700 | 2836.1345 | 27000 | 6264.5012 | 56.95 | 5510.2041 | 8.4772 | 7518.4615 | 41.5385 | 8437.5 | 33.75 | 8390.3226 | 29.0323 | 6038.9313 | 20.6107 | 6689.0323 | 17.4194 | 6525 | 15 | 7.8723 | 262.4113 | 2 | 26241.1348
12 | 3240 | 3403.3613 | 32400 | 7517.4014 | 68.34 | 6612.2449 | 10.1727 | 9022.1538 | 49.8462 | 10125 | 40.5 | 10068.3871 | 34.8387 | 7246.7176 | 24.7328 | 8026.8387 | 20.9032 | 7830 | 18 | 9.4468 | 314.8936 | 2 | 31489.3617
14 | 3780 | 3970.5882 | 37800 | 8770.3016 | 79.73 | 7714.2857 | 11.8681 | 10525.8462 | 58.1538 | 11812.5 | 47.25 | 11746.4516 | 40.6452 | 8454.5038 | 28.855 | 9364.6452 | 24.3871 | 9135 | 21 | 11.0213 | 367.3759 | 2 | 36737.5887
16 | 4320 | 4537.8151 | 43200 | 10023.2019 | 91.12 | 8816.3265 | 13.5636 | 12029.5385 | 66.4615 | 13500 | 54 | 13424.5161 | 46.4516 | 9662.2901 | 32.9771 | 10702.4516 | 27.871 | 10440 | 24 | 12.5957 | 419.8582 | 3 | 41985.8156
18 | 4860 | 5105.042 | 48600 | 11276.1021 | 102.51 | 9918.3673 | 15.259 | 13533.2308 | 74.7692 | 15187.5 | 60.75 | 15102.5806 | 52.2581 | 10870.0763 | 37.0992 | 12040.2581 | 31.3548 | 11745 | 27 | 14.1702 | 472.3404 | 3 | 47234.0426
20 | 5400 | 5672.2689 | 54000 | 12529.0023 | 113.9 | 11020.4082 | 16.9545 | 15036.9231 | 83.0769 | 16875 | 67.5 | 16780.6452 | 58.0645 | 12077.8626 | 41.2214 | 13378.0645 | 34.8387 | 13050 | 30 | 15.7447 | 524.8227 | 3 | 52482.2695
25 | 6750 | 7090.3361 | 67500 | 15661.2529 | 142.375 | 13775.5102 | 21.1931 | 18796.1538 | 103.8462 | 21093.75 | 84.375 | 20975.8065 | 72.5806 | 15097.3282 | 51.5267 | 16722.5806 | 43.5484 | 16312.5 | 37.5 | 19.6809 | 656.0284 | 4 | 65602.8369
30 | 8100 | 8508.4034 | 81000 | 18793.5035 | 170.85 | 16530.6122 | 25.4317 | 22555.3846 | 124.6154 | 25312.5 | 101.25 | 25170.9677 | 87.0968 | 18116.7939 | 61.8321 | 20067.0968 | 52.2581 | 19575 | 45 | 23.617 | 787.234 | 4 | 78723.4043
35 | 9450 | 9926.4706 | 94500 | 21925.7541 | 199.325 | 19285.7143 | 29.6703 | 26314.6154 | 145.3846 | 29531.25 | 118.125 | 29366.129 | 101.6129 | 21136.2595 | 72.1374 | 23411.6129 | 60.9677 | 22837.5 | 52.5 | 27.5532 | 918.4397 | 5 | 91843.9716
40 | 10800 | 11344.5378 | 108000 | 25058.0046 | 227.8 | 22040.8163 | 33.9089 | 30073.8462 | 166.1538 | 33750 | 135 | 33561.2903 | 116.129 | 24155.7252 | 82.4427 | 26756.129 | 69.6774 | 26100 | 60 | 31.4894 | 1049.6454 | 6 | 104964.539
45 | 12150 | 12762.605 | 121500 | 28190.2552 | 256.275 | 24795.9184 | 38.1476 | 33833.0769 | 186.9231 | 37968.75 | 151.875 | 37756.4516 | 130.6452 | 27175.1908 | 92.7481 | 30100.6452 | 78.3871 | 29362.5 | 67.5 | 35.4255 | 1180.8511 | 6 | 118085.1064
50 | 13500 | 14180.6723 | 135000 | 31322.5058 | 284.7501 | 27551.0204 | 42.3862 | 37592.3077 | 207.6923 | 42187.5 | 168.75 | 41951.6129 | 145.1613 | 30194.6565 | 103.0534 | 33445.1613 | 87.0968 | 32625 | 75 | 39.3617 | 1312.0567 | 7 | 131205.6738
60 | 16200 | 17016.8067 | 162000 | 37587.007 | 341.7001 | 33061.2245 | 50.8634 | 45110.7692 | 249.2308 | 50625 | 202.5 | 50341.9355 | 174.1935 | 36233.5878 | 123.6641 | 40134.1935 | 104.5161 | 39150 | 90 | 47.234 | 1574.4681 | 8 | 157446.8085
70 | 18900 | 19852.9412 | 189000 | 43851.5081 | 398.6501 | 38571.4286 | 59.3407 | 52629.2308 | 290.7692 | 59062.5 | 236.25 | 58732.2581 | 203.2258 | 42272.5191 | 144.2748 | 46823.2258 | 121.9355 | 45675 | 105 | 55.1064 | 1836.8794 | 10 | 183687.9433
80 | 21600 | 22689.0756 | 216000 | 50116.0093 | 455.6001 | 44081.6327 | 67.8179 | 60147.6923 | 332.3077 | 67500 | 270 | 67122.5806 | 232.2581 | 48311.4504 | 164.8855 | 53512.2581 | 139.3548 | 52200 | 120 | 62.9787 | 2099.2908 | 11 | 209929.078
90 | 24300 | 25525.2101 | 243000 | 56380.5104 | 512.5501 | 49591.8367 | 76.2951 | 67666.1538 | 373.8462 | 75937.5 | 303.75 | 75512.9032 | 261.2903 | 54350.3817 | 185.4962 | 60201.2903 | 156.7742 | 58725 | 135 | 70.8511 | 2361.7021 | 12 | 236170.2128
100 | 27000 | 28361.3445 | 270000 | 62645.0116 | 569.5001 | 55102.0408 | 84.7724 | 75184.6154 | 415.3846 | 84375 | 337.5 | 83903.2258 | 290.3226 | 60389.313 | 206.1069 | 66890.3226 | 174.1935 | 65250 | 150 | 78.7234 | 2624.1135 | 14 | 262411.3475
120 | 32400 | 34033.6134 | 324000 | 75174.0139 | 683.4001 | 66122.449 | 101.7268 | 90221.5385 | 498.4615 | 101250 | 405 | 100683.871 | 348.3871 | 72467.1756 | 247.3282 | 80268.3871 | 209.0323 | 78300 | 180 | 94.4681 | 3148.9362 | 16 | 314893.617
140 | 37800 | 39705.8824 | 378000 | 87703.0162 | 797.3001 | 77142.8571 | 118.6813 | 105258.4615 | 581.5385 | 118125 | 472.5 | 117464.5161 | 406.4516 | 84545.0382 | 288.5496 | 93646.4516 | 243.871 | 91350 | 210 | 110.2128 | 3673.7589 | 19 | 367375.8865
160 | 43200 | 45378.1513 | 432000 | 100232.0186 | 911.2002 | 88163.2653 | 135.6358 | 120295.3846 | 664.6154 | 135000 | 540 | 134245.1613 | 464.5161 | 96622.9008 | 329.771 | 107024.5161 | 278.7097 | 104400 | 240 | 125.9574 | 4198.5816 | 21 | 419858.156
180 | 48600 | 51050.4202 | 486000 | 112761.0209 | 1025.1002 | 99183.6735 | 152.5903 | 135332.3077 | 747.6923 | 151875 | 607.5 | 151025.8065 | 522.5806 | 108700.7634 | 370.9924 | 120402.5806 | 313.5484 | 117450 | 270 | 141.7021 | 4723.4043 | 24 | 472340.4255
200 | 54000 | 56722.6891 | 540000 | 125290.0232 | 1139.0002 | 110204.0816 | 169.5447 | 150369.2308 | 830.7692 | 168750 | 675 | 167806.4516 | 580.6452 | 120778.626 | 412.2137 | 133780.6452 | 348.3871 | 130500 | 300 | 157.4468 | 5248.227 | 27 | 524822.695
220 | 59400 | 62394.958 | 594000 | 137819.0255 | 1252.9002 | 121224.4898 | 186.4992 | 165406.1538 | 913.8462 | 185625 | 742.5 | 184587.0968 | 638.7097 | 132856.4885 | 453.4351 | 147158.7097 | 383.2258 | 143550 | 330 | 173.1915 | 5773.0496 | 29 | 577304.9645
240 | 64800 | 68067.2269 | 648000 | 150348.0278 | 1366.8003 | 132244.898 | 203.4537 | 180443.0769 | 996.9231 | 202500 | 810 | 201367.7419 | 696.7742 | 144934.3511 | 494.6565 | 160536.7742 | 418.0645 | 156600 | 360 | 188.9362 | 6297.8723 | 32 | 629787.234
260 | 70200 | 73739.4958 | 702000 | 162877.0302 | 1480.7003 | 143265.3061 | 220.4082 | 195480 | 1080 | 219375 | 877.5 | 218148.3871 | 754.8387 | 157012.2137 | 535.8779 | 173914.8387 | 452.9032 | 169650 | 390 | 204.6809 | 6822.695 | 35 | 682269.5035
280 | 75600 | 79411.7647 | 756000 | 175406.0325 | 1594.6003 | 154285.7143 | 237.3626 | 210516.9231 | 1163.0769 | 236250 | 945 | 234929.0323 | 812.9032 | 169090.0763 | 577.0992 | 187292.9032 | 487.7419 | 182700 | 420 | 220.4255 | 7347.5177 | 37 | 734751.773
300 | 81000 | 85084.0336 | 810000 | 187935.0348 | 1708.5003 | 165306.1224 | 254.3171 | 225553.8462 | 1246.1538 | 253125 | 1012.5 | 251709.6774 | 870.9677 | 181167.9389 | 618.3206 | 200670.9677 | 522.5806 | 195750 | 450 | 236.1702 | 7872.3404 | 40 | 787234.0426
Note on B8: SVERWEIS AUF BETRIEBSSTUNDEN (VOLLLAST)
Note on C8: ENERGIEINHALTE BEZOGEN AUF 1 KWH

## Umrechnung Feuchte
Umrechnung Feuchte | Mordasini, Ing.

## Daten
Holzschnitzel |  |  |  |  | Stückholz
Nadelholz (Fichte) | Gewicht (kg/sm3) |  | Heizwert (kWh/sm3) |  | Nadelholz (Fichte) | Gewicht (kg/rm3) |  | Heizwert (kWh/rm3)
Fichte, P31.5, x=15% | 189 | 0.005291 | 850 | 0.0011765 | Fichte, 1/2 m, x=15% | 293 | 0.003413 | 1310 | 0.00076336
Fichte, P31.5, x=30% | 218 | 0.0045872 | 780 | 0.0012821 | Fichte, 1/2 m, x=30% | 337 | 0.0029674 | 1210 | 0.00082645
Fichte, P45, x=15% | 157 | 0.0063694 | 710 | 0.0014085
Fichte, P45, x=30% | 181 | 0.0055249 | 650 | 0.0015385
Laubholz weich (Ahorn) |  |  |  |  | Laubholz weich (Ahorn)
Ahorn, P31.5, x=15% | 260 | 0.0038462 | 1050 | 0.00095238 | Ahorn, 1/2 m, x=15% | 384 | 0.0026042 | 1550 | 0.00064516
Ahorn, P31.5, x=30% | 300 | 0.0033333 | 960 | 0.0010417 | Ahorn, 1/2 m, x=30% | 443 | 0.0022573 | 1420 | 0.00070423
Ahorn, P45, x=15% | 217 | 0.0046083 | 880 | 0.0011364
Ahorn, P45, x=30% | 250 | 0.004 | 800 | 0.00125
Laubholz hart (Buche) |  |  |  |  | Laubholz hart (Buche)
Buche, P31.5, x=15% | 302 | 0.0033113 | 1220 | 0.00081967 | Buche, 1/2 m, x=15% | 435 | 0.0022989 | 1800 | 0.00055556
Buche, P31.5, x=30% | 347 | 0.0028818 | 1110 | 0.0009009 | Buche, 1/2 m, x=30% | 502 | 0.001992 | 1640 | 0.00060976
Buche, P45, x=15% | 251 | 0.0039841 | 1010 | 0.0009901
Buche, P45, x=30% | 289 | 0.0034602 | 930 | 0.0010753
Durchschnittliche Belastung (nach SIA Norm 384-1:2009) |  |  |  |  | Wassergehalt in Feuchtegehalt umrechnen
bis 800 m.ü.M., Wohnen ohne WW |  | 2300 | h/a |  | x | u |  | u | x | Hi
bis 800 m.ü.M., Wohnen mit WW |  | 2700 | h/a |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2
bis 800 m.ü.M., Gastronomie |  | 1700 | h/a |  | 5 | 5.2632 |  | 10 | 9.0909 | 4.67
bis 800 m.ü.M., Hotelerie |  | 2300 | h/a |  | 10 | 11.1111 |  | 20 | 16.6667 | 4.2283
bis 800 m.ü.M., Wellness |  | 2300 | h/a |  | 15 | 17.6471 |  | 30 | 23.0769 | 3.8546
ab 800 m.ü.M., Wohnen ohne WW |  | 2600 | h/a |  | 20 | 25 |  | 40 | 28.5714 | 3.5343
ab 800 m.ü.M., Wohnen mit WW |  | 3000 | h/a |  | 25 | 33.3333 |  | 50 | 33.3333 | 3.2567
ab 800 m.ü.M., Gastronomie |  | 2000 | h/a |  | 30 | 42.8571 |  | 60 | 37.5 | 3.0137
ab 800 m.ü.M., Hotelerie |  | 2600 | h/a |  | 35 | 53.8462 |  | 70 | 41.1765 | 2.7994
ab 800 m.ü.M., Wellness |  | 2600 | h/a |  | 40 | 66.6667 |  | 80 | 44.4444 | 2.6089
[5 empty] | 45 | 81.8182 |  | 90 | 47.3684 | 2.4384
[5 empty] | 50 | 100 |  | 100 | 50 | 2.285
[5 empty] | 55 | 122.2222 |  | 110 | 52.381 | 2.1462
[5 empty] | 60 | 150 |  | 120 | 54.5455 | 2.02
[8 empty] | 130 | 56.5217 | 1.9048
[8 empty] | 140 | 58.3333 | 1.7992
[8 empty] | 150 | 60 | 1.702
𝑢=𝑥/(100−𝑥)∗100
𝑥=𝑢/(100+𝑢)∗100