## Tabelle1
Grobübersicht Gesamtsanierung | [7 empty] | Mordasini, Ing.
Projekt: | 250001_Musterweg1_Musterstadt
Energiebezugsfläche (AE)
- Untergeschoss |  | 90 | m2
- Erdgeschoss |  | 90 | m2
- Obergeschoss |  | 90 | m2
- Dachgeschoss |  | 75 | m2
Energiebezugsfläche (AE), total: |  | 345 | m2
Gebäude vor der Sanierung: | [6 empty] | Gebäude nach der Sanierung:
Bauteil | Lage | Fläche | U-Wert | b-Wert | Spreizung | Verlust in Watt | U-Wert saniert | Verlust in Watt | Kosten/m2 | Investition
Boden geg. Erdreich | horizontal | 69.7 | 1.35 | 0.8 | 10 | 752.76 | 0.25 | 139.4 | 0 | 0
Boden geg. unbeheizt | horizontal | 10 | 1.35 | 0.5 | 20 | 135 | 1.35 | 135 | 225 | 2250
Schrägdach | horizontal | 90 | 0.4 | 1 | 28 | 1008 | 0.4 | 1008 | 325 | 29250
Fassade | Nord | 40 | 1.2 | 1 | 28 | 1344 | 0.2 | 224 | 225 | 9000
Fenster | Nord | 10 | 2.7 | 1 | 28 | 756 | 0.8 | 224 | 850 | 8500
Fassade | Ost | 39.7 | 1.2 | 1 | 28 | 1333.92 | 0.2 | 222.32 | 225 | 8932.5
Fenster | Ost | 10 | 2.7 | 1 | 28 | 756 | 0.8 | 224 | 850 | 8500
Fassade | Süd | 39.7 | 1.2 | 1 | 28 | 1333.92 | 0.2 | 222.32 | 225 | 8932.5
Fenster | Süd | 10 | 2.7 | 1 | 28 | 756 | 0.8 | 224 | 850 | 8500
Fassade | West | 39.7 | 1.2 | 1 | 28 | 1333.92 | 0.2 | 222.32 | 225 | 8932.5
Fenster | West | 10 | 2.7 | 1 | 28 | 756 | 0.8 | 224 | 850 | 8500
Wärmeleistungsbedarf
Wärmeleistungsbedarf Heizung | [5 empty] | 10265.52 |  | 3069.36
Wärmeleistungsbedarf Warmwasser | [5 empty] | 690 |  | 690
Wärmeleistungsbedarf Wärmeerzeugerauslegung | [5 empty] | 10955.52 |  | 3759.36
Investitionsrechnung
Gesamtinvestition Gebäudehülle, ohne Honorar | [9 empty] | 101297.5
Gesamtinvestition Gebäudetechnik, ohne Honorar | [9 empty] | 30000
Bewilligungen, Gerüste, Vorarbeiten | [9 empty] | 20000
Unvorhergesehenes | [9 empty] | 5000
Honoraranteil | [9 empty] | 23444.625
Gesamtinvestition, inkl. Honorar u. Nebenkosten | [9 empty] | 149742.125
./. Kantonale Förderung Gebäudehülle | [9 empty] | -5500
./. Kantonale Förderung Gebäudetechnik | [9 empty] | -4500
./. Steuerabzug, nach dem 1. Betriebsjahr | [9 empty] | -17969.055
Gesamtinvestition netto | [9 empty] | 121773.07